## 概览
项目 | 数值
统计区间 | 2026-10-17 ~ 2026-10-23
告警总数 | 180
严重 | 149
提醒 | 31
已确认 | 4
已处置 | 3
已关闭 | 3
确认率(%) | 2.2
关闭率(%) | 1.7
平均确认时长(秒) | 4264.2
平均关闭时长(秒) | 5713.7
采样点数 | 22184
在线率(%) | 99.1
行驶里程(m) | 18045
电量最低(%) | 5
电量最高(%) | 100

## 告警明细
ID | 时间 | 级别 | 指标 | 内容 | 确认人 | 处置人 | 关闭结论 | 处置说明
1 | 2026-10-21 17:47:58 | 严重 | battery | 电量仅 8%，需要立即回充 | admin | admin | 已处理 | 已通知班组现场确认，电量已回充至 45%
2 | 2026-10-21 17:47:58 | 严重 | offline | 机器人通信中断（12s 未更新） | admin | admin |  | 已通知班组现场处理，机器人返回充电
4 | 2026-10-22 09:30:27 | 严重 | offline | 机器人通信中断
5 | 2026-10-22 14:43:54 | 提醒 | ai_meter | 表计读数 12.5 MPa | admin |  | 已处理
6 | 2026-10-22 15:44:55 | 提醒 | ai_meter | acceptance meter
7 | 2026-10-22 16:47:36 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：5.7%LEL（≥5.0）
8 | 2026-10-22 16:48:39 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：6.0%LEL（≥5.0）
9 | 2026-10-22 16:49:39 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：5.2%LEL（≥5.0）
10 | 2026-10-22 16:50:43 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：5.5%LEL（≥5.0）
11 | 2026-10-22 16:51:46 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：5.3%LEL（≥5.0）
12 | 2026-10-22 16:52:50 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：5.6%LEL（≥5.0）
13 | 2026-10-22 16:53:53 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：6.0%LEL（≥5.0）
14 | 2026-10-22 16:54:53 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：5.2%LEL（≥5.0）
15 | 2026-10-22 16:55:57 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：5.5%LEL（≥5.0）
16 | 2026-10-22 16:57:00 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：5.3%LEL（≥5.0）
17 | 2026-10-22 16:58:04 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：5.6%LEL（≥5.0）
18 | 2026-10-22 16:59:07 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：5.9%LEL（≥5.0）
19 | 2026-10-22 17:00:07 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：5.1%LEL（≥5.0）
20 | 2026-10-22 17:01:14 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：6.0%LEL（≥5.0）
21 | 2026-10-22 17:02:14 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：5.2%LEL（≥5.0）
22 | 2026-10-22 17:03:17 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：5.6%LEL（≥5.0）
23 | 2026-10-22 17:04:21 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：5.3%LEL（≥5.0）
24 | 2026-10-22 17:05:21 | 提醒 | env_gas_1_warn | 可燃气体-泵房 超提醒上限：5.1%LEL（≥5.0）
25 | 2026-10-22 19:18:29 | 提醒 | offline | 机器人通信中断
26 | 2026-10-22 19:19:30 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 28 次）
27 | 2026-10-22 19:20:30 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 58 次）
28 | 2026-10-22 19:23:23 | 提醒 | offline | 机器人通信中断 | admin | admin | 已处理 | QA验收：已现场确认，气体浓度恢复正常
29 | 2026-10-22 21:49:44 | 提醒 | battery | 电量 19%，低于提醒阈值
30 | 2026-10-22 21:50:44 | 严重 | battery | 电量 19%，低于提醒阈值（5 分钟内第 60 次）
31 | 2026-10-22 21:51:44 | 严重 | battery | 电量 19%，低于提醒阈值（5 分钟内第 119 次）
32 | 2026-10-22 21:52:45 | 严重 | battery | 电量 18%，低于提醒阈值（5 分钟内第 178 次）
33 | 2026-10-22 21:53:45 | 严重 | battery | 电量 18%，低于提醒阈值（5 分钟内第 237 次）
34 | 2026-10-22 21:54:45 | 严重 | battery | 电量 17%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
35 | 2026-10-22 21:55:45 | 严重 | battery | 电量 17%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
36 | 2026-10-22 21:56:45 | 严重 | battery | 电量 17%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
37 | 2026-10-22 21:57:45 | 严重 | battery | 电量 16%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
38 | 2026-10-22 21:58:45 | 严重 | battery | 电量 16%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
39 | 2026-10-22 21:59:45 | 严重 | battery | 电量 15%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
40 | 2026-10-22 22:00:45 | 严重 | battery | 电量 15%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
41 | 2026-10-22 22:01:45 | 严重 | battery | 电量 15%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
42 | 2026-10-22 22:02:45 | 严重 | battery | 电量 14%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
43 | 2026-10-22 22:03:45 | 严重 | battery | 电量 14%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
44 | 2026-10-22 22:04:45 | 严重 | battery | 电量 13%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
45 | 2026-10-22 22:05:45 | 严重 | battery | 电量 13%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
46 | 2026-10-22 22:06:45 | 严重 | battery | 电量 13%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
47 | 2026-10-22 22:07:46 | 严重 | battery | 电量 12%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
48 | 2026-10-22 22:08:46 | 严重 | battery | 电量 12%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
49 | 2026-10-22 22:09:46 | 严重 | battery | 电量 11%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
50 | 2026-10-22 22:10:46 | 严重 | battery | 电量 11%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
51 | 2026-10-22 22:11:46 | 严重 | battery | 电量 11%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
52 | 2026-10-22 22:12:46 | 严重 | battery | 电量 10%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
53 | 2026-10-22 22:13:46 | 严重 | battery | 电量 10%，低于提醒阈值（5 分钟内第 295 次）
54 | 2026-10-22 22:14:46 | 严重 | battery | 电量仅 9%，需要立即回充
55 | 2026-10-22 22:15:46 | 严重 | battery | 电量仅 9%，需要立即回充
56 | 2026-10-22 22:16:46 | 严重 | battery | 电量仅 9%，需要立即回充
57 | 2026-10-22 22:17:46 | 严重 | battery | 电量仅 8%，需要立即回充
58 | 2026-10-22 22:18:46 | 严重 | battery | 电量仅 8%，需要立即回充
59 | 2026-10-22 22:19:47 | 严重 | battery | 电量仅 7%，需要立即回充
60 | 2026-10-22 22:20:47 | 严重 | battery | 电量仅 7%，需要立即回充
61 | 2026-10-22 22:21:47 | 严重 | battery | 电量仅 7%，需要立即回充
62 | 2026-10-22 22:22:48 | 严重 | battery | 电量仅 6%，需要立即回充
63 | 2026-10-22 22:23:48 | 严重 | battery | 电量仅 6%，需要立即回充
64 | 2026-10-22 22:24:48 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
65 | 2026-10-22 22:25:48 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
66 | 2026-10-22 22:26:49 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
67 | 2026-10-22 22:27:50 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
68 | 2026-10-22 22:28:50 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
69 | 2026-10-22 22:29:50 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
70 | 2026-10-22 22:30:51 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
71 | 2026-10-22 22:31:52 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
72 | 2026-10-22 22:32:53 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
73 | 2026-10-22 22:33:53 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
74 | 2026-10-22 22:34:53 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
75 | 2026-10-22 22:35:53 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
76 | 2026-10-22 22:36:53 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
77 | 2026-10-22 22:37:53 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
78 | 2026-10-22 22:38:53 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
79 | 2026-10-22 22:39:53 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
80 | 2026-10-22 22:40:54 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
81 | 2026-10-22 22:41:54 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
82 | 2026-10-22 22:42:54 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
83 | 2026-10-22 22:43:54 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
84 | 2026-10-22 22:44:54 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
85 | 2026-10-22 22:45:54 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
86 | 2026-10-22 22:46:54 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
87 | 2026-10-22 22:47:54 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
88 | 2026-10-22 22:48:55 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
89 | 2026-10-22 22:49:55 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
90 | 2026-10-22 22:50:55 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
91 | 2026-10-22 22:51:56 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
92 | 2026-10-22 22:52:56 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
93 | 2026-10-22 22:53:56 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
94 | 2026-10-22 22:54:56 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
95 | 2026-10-22 22:55:56 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
96 | 2026-10-22 22:56:56 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
97 | 2026-10-22 22:57:56 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
98 | 2026-10-22 22:58:56 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
99 | 2026-10-22 22:59:56 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
100 | 2026-10-22 23:00:56 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
101 | 2026-10-22 23:01:56 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
102 | 2026-10-22 23:02:57 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
103 | 2026-10-22 23:03:57 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
104 | 2026-10-22 23:04:57 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
105 | 2026-10-22 23:05:57 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
106 | 2026-10-22 23:06:57 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
107 | 2026-10-22 23:07:57 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
108 | 2026-10-22 23:08:57 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
109 | 2026-10-22 23:09:57 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
110 | 2026-10-22 23:10:57 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
111 | 2026-10-22 23:11:57 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
112 | 2026-10-22 23:12:57 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
113 | 2026-10-22 23:13:57 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
114 | 2026-10-22 23:14:58 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
115 | 2026-10-22 23:15:58 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
116 | 2026-10-22 23:16:58 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
117 | 2026-10-22 23:17:58 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
118 | 2026-10-22 23:18:58 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
119 | 2026-10-22 23:19:58 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
120 | 2026-10-22 23:20:58 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
121 | 2026-10-22 23:21:58 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
122 | 2026-10-22 23:22:58 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
123 | 2026-10-22 23:23:59 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
124 | 2026-10-22 23:24:59 | 严重 | battery | 电量仅 5%，需要立即回充
125 | 2026-10-22 23:31:29 | 提醒 | offline | 机器人通信中断
126 | 2026-10-22 23:32:30 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 31 次）
127 | 2026-10-22 23:33:39 | 提醒 | offline | 机器人通信中断
128 | 2026-10-22 23:34:41 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 21 次）
129 | 2026-10-22 23:35:42 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 41 次）
130 | 2026-10-22 23:36:42 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 61 次）
131 | 2026-10-22 23:36:54 | 提醒 | offline | 机器人通信中断
132 | 2026-10-22 23:37:55 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 21 次）
133 | 2026-10-22 23:38:56 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 41 次）
134 | 2026-10-22 23:39:57 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 61 次）
135 | 2026-10-22 23:42:15 | 提醒 | offline | 机器人通信中断
136 | 2026-10-22 23:43:16 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 21 次）
137 | 2026-10-22 23:44:18 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 41 次）
138 | 2026-10-22 23:45:18 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 61 次）
139 | 2026-10-22 23:46:19 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 81 次）
140 | 2026-10-22 23:47:20 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 99 次）
141 | 2026-10-22 23:48:20 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 99 次）
142 | 2026-10-22 23:49:21 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 99 次）
143 | 2026-10-22 23:50:22 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 99 次）
144 | 2026-10-22 23:51:23 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 99 次）
145 | 2026-10-22 23:52:23 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 99 次）
146 | 2026-10-22 23:53:24 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 99 次）
147 | 2026-10-22 23:54:25 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 99 次）
148 | 2026-10-22 23:55:25 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 99 次）
149 | 2026-10-22 23:56:26 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 99 次）
150 | 2026-10-22 23:57:27 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 99 次）
151 | 2026-10-22 23:58:28 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 99 次）
152 | 2026-10-23 00:00:19 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 80 次）
153 | 2026-10-23 00:01:22 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 66 次）
154 | 2026-10-23 00:04:13 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 27 次）
155 | 2026-10-23 00:05:13 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 45 次）
156 | 2026-10-23 00:09:41 | 提醒 | offline | 机器人通信中断
157 | 2026-10-23 00:10:41 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 21 次）
158 | 2026-10-23 00:11:14 | 提醒 | offline | 机器人通信中断
159 | 2026-10-23 00:13:22 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 4 次）
160 | 2026-10-23 00:14:23 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 24 次）
161 | 2026-10-23 00:15:24 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 44 次）
162 | 2026-10-23 00:16:25 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 61 次）
163 | 2026-10-23 00:17:25 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 81 次）
164 | 2026-10-23 00:18:26 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 99 次）
165 | 2026-10-23 00:18:46 | 提醒 | offline | 机器人通信中断
166 | 2026-10-23 00:19:47 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 21 次）
167 | 2026-10-23 00:20:48 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 41 次）
168 | 2026-10-23 00:22:06 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 57 次）
169 | 2026-10-23 00:23:06 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 77 次）
170 | 2026-10-23 00:24:07 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 90 次）
171 | 2026-10-23 00:25:08 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 90 次）
172 | 2026-10-23 00:26:09 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 90 次）
173 | 2026-10-23 00:26:44 | 提醒 | offline | 机器人通信中断
174 | 2026-10-23 00:27:45 | 严重 | offline | 机器人通信中断（5 分钟内第 21 次）
175 | 2026-10-23 00:28:46 | 严重 | offline | 机器人通信中断
176 | 2026-10-23 13:29:39 | 严重 | env_gas_2_critical | SF6 浓度 超严重上限：120.0ppm（≥80）
177 | 2026-10-23 13:30:54 | 严重 | env_gas_2_critical | SF6 浓度 超严重上限：112.5ppm（≥80）
178 | 2026-10-23 13:32:59 | 严重 | env_gas_2_critical | SF6 浓度 超严重上限：112.80000000000001ppm（≥80）
179 | 2026-10-23 13:33:49 | 严重 | env_gas_2_critical | SF6 浓度 超严重上限：112.30000000000001ppm（≥80）
180 | 2026-10-23 13:35:10 | 严重 | env_gas_2_critical | SF6 浓度 超严重上限：112.0ppm（≥80）
181 | 2026-10-23 13:39:19 | 严重 | env_gas_2_critical | SF6 浓度 超严重上限：112.30000000000001ppm（≥80）

## 环境
传感器 | 类型 | 读数条数 | 最小 | 最大 | 超限次数 | 超限占比(%) | 单位
可燃气体-泵房 | gas | 362 | 0 | 7.9 | 207 | 57.2 | %LEL
SF6 浓度 | gas | 98 | 112 | 120 | 0 | 0 | ppm
环境温度 | temp | 97 | 24.1 | 34.4 | 0 | 0 | ℃
环境湿度 | humidity | 97 | 11 | 32 | 0 | 0 | %RH

## 响应闭环
环节 | 数值
告警总数 | 180
已确认 | 4
已关闭 | 3
平均确认时长(分钟) | 71.1
平均关闭时长(分钟) | 95.2
转工单数 | 147
告警→建单时长(分钟) | 0.2
工单闭环时长(分钟) | 96.6
工单闭环率(%) | 94.6

## 运行
指标 | 数值
采样点数 | 22184
在线率(%) | 99.1
里程(m) | 18045
电量均值(%) | 74.8
电量最低(%) | 5
电量最高(%) | 100